Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 Biologia

Część 2 Chemia

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych

Część 1 Biologia

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz półautomatyczny naramienny metoda pomiaru -oscylometryczna Zakres pomiaru – ciśnienie 20:280mmHg, plus 40:40:200bpm dokładność pomiaru: +/-3mmHg, plus:+/-5% mankiet – obwód ramienia 22-32 cm inflacja mankietu -manualna pompka z zaworkiem deflacja mankietu- automatyczny zaworek spustowy wyświelacz – LCD – 3 liniowy zasilanie- 1 bateria AA1,5V(ok. 2000Pomiarów) wymiary – 81x54x105mm(bez mankietu) pamięć- 30 ostatnich pomiarów gwarancja – 3 lata | Szt | 1 |
| 2 | Mikroskop dla ucznia Głowica: monokular, nachylenie 45 stopni, rotacja 360 stopni Okular: * WF 10x/16mm * WF 25x/10mm Obiektyw (powiększenie/N.A./W.D.): Achromat 4x, 10x, 40x(S) Rewolwer: trzy-gniazdowy Powiększenie: 40x - 1000x Stolik: płaski dwuwarstwowy 95x95mm z nakładką krzyżową do przesuwu preparatu w osi XY Kondensor: soczewkowy 0.65 System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro/mikro Źródło światła: LED 1W przechodzące oraz odbite , oświetlenie gęsia szyja | Szt | 8 |
| 3 | Mikroskop stereoskopowy Głowica: trinokular (SZM7045T), nachylenie 45 stopni, rotacja 360 stopni, rozstaw źrenic: 52-75mm, obustronna regulacja dioptrii: -/+ 5 Okular: EWF10x/20mm (fi 30mm) Obiektyw: Achromat 1x Powiększenie: 7x-45x (możliwość: 3.5x-180x) Zakres Zoom: 0,7-4,5x Współczynnik Zoom: 1:6.5 Odległość robocza: 100mm (możliwość: 30-165mm(180mm)) System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro Podstawa / Statyw: J4L Źródło światła: LED 3W przechodzące / odbite, płynna regulacja natężenia światła osobno dla każdego oświetlenia, wbudowany zasilacz | Szt | 2 |
| 4 | Kamera do mikroskopu Skanowanie: Progresywne Rozdzielczość: 1280x1024 1.31MP (1.310.720 pikseli) Rozmiar sensora: 1/3“ (4.60mm(H) x 3.70mm(V), Diagonal 5.90mm) Rozmiar piksela: 3.6µm x 3.6µm Czułośc: 1.0v/lux-sec(550nm) Zakres Dynamiki (DR): 71dB Konwerter A/D: 10-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC Zysk SN: 35dB Zakres spektralny: 380-650nm (with IR-filter) FPS: 15fps @1280 x 1024, 26fps @640 x 512, 50fps @320 x 256 Binning: 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 Ekspozycja: 0.14ms~2000ms, ROI Automatyczna & Manualna Technika renderowania koloru: Ultra Fine Color Engine™ Balans bieli: Automatyczny / Manualny Przechwytywanie / Kontrola poprzez API: Native C/C++, .Net/C#, DirectShow, Twain, LabView Rodzaj przechwytywania: Obrazy stałe oraz wideo Interfejs / Zasilanie: USB 2.0 / Kompatybilność z USB3.0 Oprogramowanie: ToupCam PL Mocowanie: C-Mount Sterowniki: ToupView Windows (wszystkie wersje x86 oraz x64), MacOS, Linux | Szt | 2 |
| 5 | Szkielet człowieka 180 cm (realny rozmiar) | Szt | 1 |
| 6 | Bezpłciowy tors (20 części) | Szt | 1 |
| 7 | Model oka Powiększony 3-krotnie, rozkładany na 10 części. | Szt | 1 |
| 8 | Mózg- Wymiary: 18.4x14x13.5cm | Szt | 1 |
| 9 | Przezroczysty model płuc | Szt | 1 |
| 10 | Model serca. Powiększony 4-krotnie. Model z 3 części | Szt | 1 |
| 11 | Powiększony model skóry | Szt | 1 |
| 12 | Model układu pokarmowego | Szt | 1 |
| 13 | Gigantyczny model ucha | Szt | 1 |
| 14 | Model miednicy kobiety pokazany w 40 tygodniu ciąży | Szt | 1 |
| 15 | Układ wydalniczy | Szt | 1 |
| 16 | Proces rozwoju płodu | Szt | 1 |
| 17 | Wizualizer matryca 5Mpx Full HD(1.920x1.080) Odświeżanie max. 30 FPS gwarancja 5 lat | Szt | 2 |

Część 2   CHEMIA

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apteczka szkolna Walizka naścienna | Szt. | 2 |
| 2 | Azotan srebra cz. 10 g | 10 g | 2 |
| 3 | Bagietka szklana, kpl. 5 | Kpl | 5 |
| 4 | Butelka laboratoryjna 250 ml, z korkiem | Szt. | 5 |
| 5 | Chlorek sodu cz. 250 g | 250 g | 2 |
| 6 | Chlorek wapnia cz. 100 g | 100 g | 2 |
| 7 | Chlorek żelaza (III), r-r 45%, 100 ml | 100 ml | 2 |
| 8 | Czajnik elektryczny pojemność 1,7 l, płaska grzałka płytowa2400 W, srebrno-czarny obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |
| 9 | Cylinder miarowy (borokrzem.),100ml kpl2 | 100 ml | 8 |
| 10 | Cylinder miarowy (borokrzem.),50ml kpl.2 | 50 ml | 4 |
| 11 | Cylinder miarowy (borokrzemian.), 250 ml | 250 ml | 1 |
| 12 | Duży zestaw do chemii organ. i nieorgan. | zestaw | 4 |
| 13 | Fartuch ochronny laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach | Szt. | 15 |
| 14 | Fenoloftaleina 1% 100 ml | 100 ml | 2 |
| 15 | Gliceryna cz. 1 l | l | 1 |
| 16 | Glukoza bezw. cz. 100 g | 100 g | 1 |
| 17 | Jod krystaliczny cz., 100 g | 100 g | 1 |
| 18 | Jodek potasu cz. 100 g | 100 g | 1 |
| 19 | Jodyna 500 ml | 500 ,l | 2 |
| 20 | Kolba okrągłodenna 100 ml, w. sz. | 100 ml | 8 |
| 21 | Kolba stożkowa 250 ml, w. sz., kpl. 4 | kpl | 10 |
| 22 | Krystalizator 100 ml, z wylewem | 100 ml | 8 |
| 23 | Krystalizator 300 ml, z wylewem | 300 ml | 8 |
| 24 | Kwas azotowy (V), cz. ok. 54%, 250 ml | 250 ml | 1 |
| 25 | Kwas octowy cz. 1 l | l | 1 |
| 26 | Kwas siarkowy, cz. 250 ml | 250 ml | 2 |
| 27 | Kwas solny, cz. 250 ml | 250 ml | 2 |
| 28 | Lejek laborat. szklany, 80 mm | Szt. | 8 |
| 29 | Łapa do probówek, drewniana, dł. 17,5 cm | szt. | 8 |
| 30 | Łyżeczka do spalań, z kołnierzem ochr. | szt. | 8 |
| 31 | Manganian (VII) potasu cz. 250g,(nadmang anian) | 250 g | 1 |
| 32 | Model DNA - duży (2 skręty helisy, h=45 cm) | szt. | 1 |
| 33 | Model RNA / Biosynteza białek - duży | szt. | 1 |
| 34 | Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem, 100 ml | szt. | 8 |
| 35 | Nadtlenek wodoru ok30% (perhydrol) 100ml | 100 ml | 2 |
| 36 | Okulary ochronne, wersja podstawowa | szt. | 11 |
| 37 | Palnik spirytusowy (150ml) z knotem i stojakiem z siatką | szt. | 4 |
| 38 | Parownica porcelanowa 100 ml | szt. | 5 |
| 39 | Paski wskaźnikowe pH (0-14) | szt. | 3 |
| 40 | Pęseta metalowa | szt. | 8 |
| 41 | Pipeta Pasteura 3 ml - 10 sztuk | Zestaw=10 szt. | 1 |
| 42 | Pipeta wielomiarowa, 1 ml | szt. | 5 |
| 43 | Pipeta wielomiarowa, 10 ml | szt. | 5 |
| 44 | Pipeta wielomiarowa, 2 ml | szt. | 5 |
| 45 | Płyn Lugola, r-r jodu w jodku potasu 500 ml | 500 ml | 2 |
| 46 | Probówka szklana (borokrzem.) - 10 szt., 16x150 mm | Zestaw = 10 szt | 3 |
| 47 | Probówka szklana (borokrzem.) - 20 szt., 12x100 mm | Zestaw = 20 szt | 1 |
| 48 | Rękawice laboratoryjne, 100 szt. | Zestaw = 100 szt. | 1 |
| 49 | Rozdzielacz gruszkowy 250 ml, z korkiem szklanym | szt. | 2 |
| 50 | Sacharoza cz. 100 g | 100 g | 1 |
| 51 | Sączki lab. (bibuła filtracyjna) 125mm/ 100 szt. szkolna | Zestaw = 100 szt. | 2 |
| 52 | Sączki lab. (bibuła filtracyjna) 150mm/ 100szt. szkolna | Zestaw = 100 szt | 2 |
| 53 | Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz., stały, 250 g | 250 g | 1 |
| 54 | Siarczan miedzi, 5-hydrat cz. 100 g | 100 g | 1 |
| 55 | Siarka mielona, 500 g | 500 g | 1 |
| 56 | Skrobia rozpuszczalna cz. 100 g | 100 g | 1 |
| 57 | Sód metaliczny 100 g | 100 g | 1 |
| 58 | Statyw laboratoryjny z wyposaż. - w. podstawowa | szt. | 1 |
| 59 | Stojak do probówek, 6+6, polipropylenowy | szt. | 4 |
| 60 | Stoper elektroniczny 1/100 s | szt. | 1 |
| 61 | Szalki Petriego ze szkła sodowo- wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. | Zestaw= 10 szt | 8 |
| 62 | Szczotka do probówek, nylonowa | szt. | 1 |
| 63 | Szczypce laboratoryjne do zlewek | szt. | 8 |
| 64 | Szczypce laboratoryjne uniwersalne 200 mm | szt. | 8 |
| 65 | Szkielet naturalny - jaszczurka | szt. | 1 |
| 66 | Szkielet naturalny- żaba | Szt. | 1 |
| 67 | Szkiełko podstawowe (100 szt.) | Zestaw = 100 szt. | 1 |
| 68 | Szkiełko zegarkowe, 75 mm - 3 sztuki | Zestaw = 3 szt. | 5 |
| 69 | Szkiełko zegarkowe, 90 mm - 3 sztuki | Zestaw = 3 szt. | 5 |
| 70 | Taca do preparowania okazów, stalowa | szt. | 2 |
| 71 | Taca laboratoryjna | szt. | 2 |
| 72 | Termometr szklany -10..+110 st.C, b/rtęc | szt. | 8 |
| 73 | Tlenek wapnia, cz. 500 g | 500 g | 1 |
| 74 | Tryskawka PE, 250 ml | 250 g | 3 |
| 75 | Wapnia wodorotlenek cz., 250 g | 250 g | 1 |
| 76 | Woda amoniakalna 25% r-r cz.250 ml | 250 g | 1 |
| 77 | Woda destylowana 1 l | litr | 1 |
| 78 | Wodorotlenek sodu 10% cz. 250 ml | 250 ml | 1 |
| 79 | Wodorotlenek sodu cz. 250 g | 250 g | 1 |
| 80 | Zestaw do wykrywania i badania białek | zestaw | 1 |
| 81 | Zestaw do wykrywania i badania cukrów | zestaw | 1 |
| 82 | Zestaw do wykrywania i badania skrobi | zestaw | 1 |
| 83 | Zestaw preparacyjny - wielki | zestaw | 2 |
| 84 | Zlewka miarowa (borokrzemian.) 250 ml, wysoka, kpl. 4 | Kpl | 3 |
| 85 | Zlewka miarowa (borokrzemian.) 50 ml, wysoka, kpl. 4 | kpl | 3 |
| 86 | Zestaw 10 preparatów mikr. "Komórki roślin" | zestaw | 1 |
| 87 | Zestaw 10 preparatów mikr. Tkanki człowieka - zdrowe I | zestaw | 1 |
| 88 | Zestaw 25 preparatów mikr. - Bezkręgowe organizmy | zestaw | 1 |
| 89 | Zestaw 25 preparatów mikr. - Budowa człowieka, organy i tkanki | zestaw | 1 |
| 90 | Zestaw 25 preparatów mikr. - Komórki i tkanki zwierzęce | zestaw | 1 |
| 91 | Zestaw 25 preparatów mikr. - Świat roślin dwuliściennych | zestaw | 1 |
| 92 | Zestaw 25 preparatów mikr. - Świat roślin jednoliściennych | zestaw | 1 |
| 93 | Zestaw 25 preparatów mikr. "KRĘGOWCE" | zestaw | 1 |
| 94 | Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra | szt. | 1 |
| 95 | Pakiet klasowy ATOM Lub pakiet nauczycielski ATOM i Molekuły lub Z-w do elektrostatyki z 2 elektroskopami | pakiet | 1 |
| 96 | Żelaza III chlorek 500 g | 500 g | 1 |
| 97 | Żelazo proszek 98,5% cz. 200 g | 200 g | 1 |
| 98 | Lodówka wymiary: 85x50x62, kolor: biały, zamrażarka: wewnątrz, ilość agregatów -1 ilość termostatów – 1, system no Frost – nie, klasa efektowności energetycznej A+, pojemność chłodziarki netto – 118 litrów pojemność zamrażarki netto – 14 litrów, półki wykonane z bezpiecznego szkła, gwarancja 24 miesiące | szt | 1 |
| 99 | Igły preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | szt | 25 |

Przedmiot  zamówienia przeznaczony jest  do użytku osób fizycznych dlatego też Zamawiający stawia wymagania w zakresie dostępności do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności  dla osób niepełnosprawnych  -  co pozwoli osobom  z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność może być zapewniona np.  poprzez  stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. tj. umożliwiającego/ułatwiającego korzystanie z komputera i Internetu) dla osób z niepełnosprawnościami oraz urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają adaptację (np. wprowadzanie dodatkowych aplikacji czy urządzeń peryferyjnych) w momencie pojawienia się w placówce uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami.

UWAGA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do złożenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia rzeczowo-finansowego 	zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestawienie to powinno zawierać co najmniej: nazwy poszczególnych produktów, ilość, ceny jednostkowe brutto każdej pozycji, zastosowana stawkę podatku VAT, wartość brutto każdej pozycji oraz cenę całkowitą brutto,  jako sumę wartości brutto wszystkich pozycji.

Całkowita cena brutto wynikająca z tego zestawienia winna 	odpowiadać cenie brutto podanej w formularzu ofertowym. Jakiekolwiek, ewentualne błędy w zestawieniu w zakresie cen jednostkowych obciążają Wykonawcę. Wiążąca będzie bowiem cena brutto podana w formularzu ofertowym za całe zamówienie według wymagań asortymentowych i ilościowych określonych  przez Zamawiającego.

UWAGA!  Nie jest wymagane złożenie ww. zestawienia wraz z ofertą.

Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny  lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.

Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowane materiały i wyposażenie winny odpowiadać deklaracjom zgodności z polskimi normami, atestami i aprobatami technicznymi. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i wyposażenia równoważnego odpowiadającego parametrom techniczno - użytkowym na poziomie nie niższym niż te, które zostały wskazane  w zapytaniu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazane  w dokumentacji. Jego jakość   nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

UWAGA: dot. części  2

Przydatność do użycia (ważność) odczynników, zestawów preparatów nie może być krótsza niż 75 % terminu ich przydatności  liczonego od dnia ich dostarczenia.

Wymagania jakościowe :

Jako dokumenty towarzyszące dostawie, Wykonawca dostarczy właściwe, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, karty charakterystyk, dotyczące dostarczonego przedmiotu dostawy. Niezależnie od powyższego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu dostawy do obrotu na terenie UE wydane przez właściwy organ.

Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych nazwą asortymentu, numerem serii oraz terminem przydatności do użycia