Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia, w tym druk pomocniczy dla części 1,2,i 3 ( formularz rzeczowo-cenowy )

WYPOSAŻENIE MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

Przedmiot  zamówienia podzielony został  na następujące części:

część 1 – Wyposażenie pracowni – biologia

Miejsce dostawy:  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: „nie dotyczy „

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Czajnik elektryczny | Fizyczne: Obudowa czajnika, Z tworzywa sztucznego, Pojemność [l] 1.5, Obrotowa podstawa-Tak, Zatrzaskiwana pokrywa-Tak Wskaźnik poziomu wody-Dwustronny, grzałka Płaska, Filtr-Antywapniowy, Wyjmowany Techniczne: Moc grzałki [W] 2400, Regulacja temperatury-Nie, Konstrukcja: Podstawa antypoślizgowa, Długość przewodu [m] 0.75, Chowanie przewodu -Schowek na przewód Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, Trójstopniowe zabezpieczenie, Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika. | 1szt. |  |  |
| 2 | Lodówka | Minimalne cechy ogólne: Lodówka jednodrzwiowa z zamrażalnikiem: Całkowita pojemność netto: 118 l Klasa energetyczna: A+ Pojemność netto zamrażarki: 15 Pojemność netto chłodziarki: 103 l Ilość półek: 1 System rozmrażania chłodziarki: Automatyczne Zdolność zamrażania (kg / 24h) 2 Kolor: Biały Możliwość obustronnego montażu drzwi Wymiary (W x S x G cm):84.5 x 54 x 58 Oświetlenie wewnętrzne: TAK Poziom hałasu nie większy (dB): 39 | 1 szt |  |  |
| 3 | Termometry laboratoryjne | Termometr o skali -10 do +110 st. C, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | 10 szt. |  |  |
| 4 | Lornetka | Parametry minimalne: - powiększenie 10x - średnica soczewek 25 mm - kompaktowa - pryzmaty okularowe BK7, dachowe - układ optyczny: dachopryzmatyczny - regulacja ostrości: fixed fokus (ustawiona fabrycznie) - pole widzenia 80m/1000m (240 ft/1000 yds) - źrenica wyjściowa (Exit Pupil) 2,1 mm - waga 170 g. | 10 szt. |  |  |
| 5 | Proste klucze do oznaczania roślin i zwierząt | Przewodnik pozwalający rozpoznać podstawowe rośliny i zwierzęta. | 2 szt. |  |  |
| 6 | Model DNA - duży | Czytelny, kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość: 45 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu replikacji DNA. | 1 szt |  |  |
| 7 | Mikroskopy terenowe | Przenośny , cyfrowy mikroskop do pracy w terenie Minimalne wymagania techniczne: - ekran LCD 2.4"/60 mm TFT - sensor CMOS o rozdzielczości 3MP - 2048x1536 (zdjęcia do 12MP z interpolacją) - funkcja przechwytywania obrazu - fotografie - czterokrotny zoom cyfrowy - powiększenie od 1x do 3,7x i 54x (z zoomem cyfrowym do 216x) - pole widzenia: 26 mm @ 2x, 14 mm @ 3.7x, 2.5 mm @ 54x - 128MB wewnętrznej pamięci flash (pozwala zapisać około 250 zdjęć lub 5 min filmu) - slot kart SD (obsługa opcjonalnych kart SD o pojemności do 16GB) - pokrętło ogniskowania - regulowane oświetlenie LED - 6 białych diod (korzystając z oświetlenia 3 diod LED – czas pracy ok. 1,5 godz., w przypadku 6 diod LED – ok. 45 min) - złącze USB 2.0 (używane do kopiowania obrazów na twardy dysk komputera) - do korzystania w terenie i w szkole – zasilanie bateryjne - wymiary - 90 mm x 60 mm x 100 mm - temperatura użytkowania: od 0°C do 40°C | 5 szt. |  |  |
| 8 | Mitoza | Pomoc dydaktyczna w postaci 10 kolorowych modeli wykonanych z tworzywa sztucznego, przytwierdzonych do tablicy i prezentujących 10 części cyklu komórkowego zakończonego podziałem mitotycznym komórki roślinnej, począwszy od interfazy, poprzez dwa etapy profazy, metafazę, 3 etapy anafazy, dwa etapy telofazy, aż po widok dwóch diploidalnych komórek potomnych powstałych w wyniku mitozy. Każdy model ma wysokość 11 cm. Na modelach widoczne i oznaczone indeksami są: chromosomy, jądro, jąderko, cytoplazma, błona jądrowa, centromery, chromatydy, wrzeciono. Wymiary całkowite tablicy: 44 x 40 x 8 cm. | 1 szt |  |  |
| 9 | Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Minimalne parametry: Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie Korekcja: 160 mm Źródło oświetlenia: LED Rozstaw źrenic: 48-75 mm Obiektywy: • 4x ,• 10x, • 40x, • 100x, Regulacja ostrości: mikro / makro Oświetlenie: przechodzące, Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm Głowica: binokularowa, Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy Mechanizm przesuwu preparatu: • na dwa preparaty , • zakres ruchu 75x40 mm, • z noniuszem, Pokrętła regulacji ostrosci: • dwustronne, • współosiowe Kondensor: Abbego N.A. 1,2, Technika obserwacji: Jasne pole klasa optyki: achromatyczna, Możliwość rozbudowy: • ciemne pole, • kontrast fazowy, • polaryzacja Powiększenia mikroskopu: • 40 x , • 100 x, • 400 x, • 1000 x, Powiększenie okularu: 10 x, Pole widzenia okularów: 18 mm, Moc oświetlenia: 3 W Zasilanie mikroskopu: AC , Działka elementarna ruchu mikro: 4 um, Gwarancja 24 miesiące | 1 szt |  |  |
| 10 | Kamera do mikroskopu | Minimalne wymagnia: Temperatura pracy: -10 / +50 °C Sensor: CMOS Typ sensora: kolor Nazwa sensora: Aptina MT9P006, Rozdzielczość sensora: 5 MP Rozdzielczość sensora (W x H): 2560 x 1922 pikseli Rozmiar piksela: 2,2 mikronów Fizyczny rozmiar sensora: 5,7 x 4,28 mm ,Przekątna sensora: 1/2,5 Zakres spektralny: 380 - 650 nm ,Interfejs danych: USB 3.0 / USB 2.0 Parametry zasilania: USB 5V Zakres czasów ekspozycji: 0,1 - 2000 ms Czułość: 1760 mV,Format zapisu video / zdjęć: *avi / *jpg Wyposażenie • płyta CD z oprogramowaniem, • kamera, • łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm • adaptery 30 mm i 30,5 mm, • kabel zasilający USB Gwarancja: 24 miesiące | 1 szt |  |  |
| 11 | Zestaw preparatów - Genetyka | 25 preparatów mikroskopowych: wierzchołek wzrostu korzenia cebuli, przekrój podłużny, widać wszystkie stadia podziału mitotycznego, znamię słupka maczka kalifornijskiego, widać rosnącą łagiewkę pyłkową, mech płonnik, rodnia, wygląd zewnętrzny, koniugacja dwóch nitek skrętnicy, kopulacja boczna i utworzenie zygoty, jeżowiec, rozwój komórek jajowych, wygląd zewnętrzny zarodków do stadium pluteusa, chromosomy olbrzymie ze ślinianek komara, preparat gnieciony, wybarwione chromomery, rozmaz nasienia człowieka, komórki płciowe rozgwiazdy, 10-11 milimetrowy zarodek żaby, seria przekrojów poprzecznych, zapłodnienie komórki jajowej glisty (nicienia), jądra myszy, przekrój kanalików nasiennych podczas spermatogenezy, przekrój podłużny jajnika królika, pęcherzyki Graafa w różnych stadiach wzrostu, przekrój podłużny zarodka ryby, podziały mitotyczne komórek, mejoza w gonadach szarańczy, podział mitotyczny komórki zwierzęcej (koń), chromosomy zdrowego mężczyzny, chromosomy zdrowej kobiety, rozmaz krwi człowieka, mutant wygiętych skrzydeł muszki owocowej (drozofili), wygląd zewnętrzny, pojedyncza komórka nerwowa, wygląd zewnętrzny, nabłonek jamy ustnej człowieka, wygląd zewnętrzny, komórki nabłonkowe liścia cebuli, komórki nabłonkowe traszki chińskiej, nabłonek jelita cienkiego, rozmaz krwi ropuchy szarej Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko. | 1 szt. |  |  |
| 12 | Zestaw preparatów Tkanki zwierzęce [zestaw] | 30 preparatów mikroskopowych: Pantofelek, Pantofelek koniugacja, Pantofelek podział, Euglena, Stułbia, Stułbia, Spermary, Stułbia pączkująca, Przywra męska, Przywra żeńska, Jaja glisty, Larwy przywry, Przywra Ceraroae, Przywra dojrzewająca, Cysta z larwą tasiemca, Tasiemiec dojrzały, Glista męska i żeńska, Jaja glisty końskiej, Dżdżownica, Aparat gębowy pszczoły, Aparat gębowy komara, Larwa muchy domowej, Aparat gębowy muchy, Aparat ssący motyla, Tylne odnóże pszczoły, Mrówka, Skrzele małża, Jaja żaby, Wątroba żaby, Krew gołębia rozmaz. | 1 szt. |  |  |
| 13 | Zestaw preparatów Tkanki Człowieka zdrowe | 20 preparatów mikroskopowych: Rozmaz krwi ludzkiej, Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, Mięsień prążkowany, p.pd., Mózg człowieka, p.pp., Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp., Płuco człowieka, p.pp., Skóra ludzka, p.pd., Żołądek człowieka, p.pp., Szpik kostny (czerwony), Jądro ludzkie, p.pp , Skóra ludzka, p.pp. (widoczne torebki włosowe), Ślinianka, p.pp., Móżdżek, p.pp., Bakterie jelitowe (człowieka), Plemniki - rozmaz, p.pp., Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd., Kość ludzka, p.pp., Tkanka wątroby, p.pp., Ściana jelita, p.pp., Nerka, p.pp. warstwy korowej. Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko | 1 szt. |  |  |
| 14 | Zestaw preparatów Tkanki człowieka chorobowo zmienione | 10 preparatów mikroskopowych: Gruźlica (prosówka) wątroby, Pylica węglowa płuc, Malaria - zaatakowana krew, Niedotlenienie płuca, Rak jądra, Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica), Grypowe zapalenie płuc, Wola tarczycy, Okrężnica - przewlekłe zapalenie, Rak przerzutowy wątroby. Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko | 1 szt. |  |  |
| 15 | Zestaw preparatów Bakterie zestaw | 23 preparaty mikroskopowe: gronkowiec złocisty, zakażenia ropne, pakietowiec żółty, szczep barwny paciorkowiec mlekowy, fermentujący mleko, krótkie łańcuchy, laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników, bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w korzeniach roślin motylkowych, pałeczka odmieńca, wywołująca procesy gnilne, pałeczka okrężnicy - bakteria jelita grubego człowieka, śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec, bakterie nazębne, wymaz bakterii Gram+ i Gram-, bakterie z chleba, bakterie z sera, rozmaz bakterii z jogurtu, laseczka Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, rzetrwalniki ciepłooporne), rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli, jako preparat Bt wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami, włoskowiec różycy, rozmaz bakteria octowa, tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, trzy rodzaje bakterii, rozmaz śrubowiec, wygląd ogólny, kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich, rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium, Coccus; gram-negative, Bacillis; gram-negative Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko. | 1 szt. |  |  |
| 16 | Preparaty mikroskopowe Tkanki roślinne | 30 preparatów mikroskopowych: Owocnik grzyba, Pleśniak, Pędzlak, Kropidlak, Porost, plecha w przekroju, Skrętnica, koniugacja, Mech, splątek, Mech, plemnie, przekrój podłużny, Alga czarna, liść p.pp., Sosna, igła, przekrój poprzeczny, Sosna, owoc męski z mikrosporami, p.pp., Sosna, owoc żeński, przekrój podłużny, p.pp., Bób, budowa pierwotna korzenia, prze. Poprz, Cebula mitoza w wierzchołku korzenia, p.pp., Kukurydza, łodyga p.pp., Lipa, łodyga 1,2,3-letnia, budowa wtórna, p.pp., Kukurydza łodyga, p.pd., Pelargonia, łodyga, przekrój poprzeczny, Wierzchołek pędu, Cebula, aparaty szparkowe, Jaśmin, liść p.pp., Narcyz, liść p.pp., Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny, Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny, Morwa, ogonek liścia, przekrój przez strefę cięcia, Kawa, liść p.pp., Kukurydza, nasiono z zarodkiem, przekrój. podł., Komórki kamienne w miękiszu gruszy, Zioło i drzewo, łodyga p.pp, Kiełkujące ziarna pyłku. Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko. | 1 szt. |  |  |
| 17 | Przezroczysty model płuc. | Model powiększony dwukrotnie. Zamocowany na stojaku. | 1 szt. |  |  |
| 18 | Modele serca | Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na 2 części (zdejmowana przednia ściana) – widoczne komory i pozostałe elementy. Na podstawie. Wymiary: 190 x 120 x 120 mm | 3 szt. |  |  |
| 19 | Model rozwoju płodu | Model składający się z 10 części, przedstawiający naturalny rozmiar płodu. | 1 szt. |  |  |
| 20 | Damsko-męski tors 85 cm | Model anatomiczny (40 – częściowy) wykonany ze sztucznego ulepszonego tworzywa, umieszczony na podstawie; lewa strona modelu przedstawia układ mięśni i ścięgien. Przednia część klatki piersiowej jest zdejmowana (na klatce piersiowej przedstawiona budowa gruczołu piersiowego); możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową; | 1 szt. |  |  |
| 21 | Model oka | Ten model pokazuje gałkę oczną wraz z nerwami i mięśniami. Model wykonany z PCV, zamontowany na plastikowej podstawie. Powiększony 3-krotnie, rozkładany na 10 części. | 1 szt |  |  |
| 22 | Model ucha | Model ucha, dla podstawowych zajęć, pokazuje trzy główne części organu słuchowego (ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne) oraz pozycje równoważnych organów ludzkiego ciała. Model wykonany jest z plastiku PVC. Powiększony 5 – cio krotnie. Zamontowany na plastikowej bazie. MA – 303A składa się z 4 części. MA – 303C składa się 6 części. Wymiary: 42x24x16cm | 1 szt |  |  |
| 23 | Model mózgu | Plastikowa replika ludzkiego mózgu pokazuje wszystkie części mózgu. Zamontowany na bazie. Rozkłada się na 3 części. Wymiary: 18.4x14x13.5cm | 1 szt |  |  |
| 24 | Mejoza | Pomoc dydaktyczna w postaci 16 kolorowych modeli wykonanych z tworzywa sztucznego, przytwierdzonych do tablicy i prezentujących 16 części cyklu komórkowego zakończonego podziałem mejotycznym komórki roślinnej, począwszy od interfazy, poprzez profazę, metafazę, anafazę i telofazę mejozy I (podział mejotyczny redukcyjny) oraz mejozy II, aż po widok czterech haploidalnych komórek potomnych powstałych w wyniku całego cyklu. Każdy model ma wysokość 11 cm. Na modelach widoczne i oznaczone indeksami są: chromosomy, jądro, jąderko, cytoplazma, błona jądrowa, centromery, chromatydy, włókienka, wrzeciono. Wymiary całkowite tablicy: 60 x 40 x 8 cm. | 1 szt |  |  |
| 25 | Model serca ludzkiego i krwiobiegu płucnego, pompowany | Model przedstawia schematycznie przedstawione serce wraz z płucami w kolorach czerwonym i niebieskim. Dołączona pompka i barwniki do symulacji krwi pozwalają zobrazować rolę serca i tzw. mały obieg krwi (krwiobieg płucny). Całość na stojaku. Wymiary: 30 x 28 cm. | 1 szt |  |  |
| 26 | Model komórki zwierzęcej – przestrzenny | Duży, demonstracyjny model komórki zwierzęcej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. Trójwymiarowy i wyraźny. Wysokość pomocy: ok. 45 cm. | 1 szt |  |  |
| 27 | Model komórki roślinnej, budowa | Modeli komórki roślinnej, wykonany z tworzywa sztucznego, na podstawie. Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórki, wyraźnie przedstawione ściany komórkowe oraz żywe kolory pozwalają w sposób ciekawszy omówić budowę i funkcje komórki roślinnej. Wymiary całkowite pomocy: 41,5x30x7,5 cm. | 1 szt |  |  |
| 28 | Plansza: Komórki i tkanki, | Plansza w sposób czytelny prezentuje budowę komórki roślinnej, komórki zwierzęcej oraz bakterii (przykład komórki bezjądrowej). Dodatkowymi elementami są ryciny tkanek roślinnych i zwierzęcych wzbogaconych w niektórych przypadkach o ich zdjęcia spod mikroskopu biologicznego. W przypadku bakterii dodatkowo umieszczono kilka zdjęć mikroskopowych kolonii bakterii. Plansza jest duża i czytelna, laminowana i oprawiona w drewniane drążki z zawieszką. Wymiary: 130x90 cm. | 1 szt |  |  |
| 29 | # Zestaw plansz - nagonasienne i okrytonasienne | Zestaw 33 plansz o wymiarach 70cm x 100cm. Plansze są obustronnie laminowane oraz brzegi (góra i dół) są wykończone aluminiowym obrzeżem. W skład zestawu wchodzą: 1. Budowa rośliny, proces fotosyntezy 2. Okrytozalążkowe, budowa kwiatu, zapylenie 3. Drewno 4. Najczęściej występujące chwasty cz. 1 5. Najczęściej występujące chwasty cz. 2 6. Budowa i rodzaje korzeni 7. Sosna zwyczajna 8. Cechy charakterystyczne i budowa nagonasiennych. 9. Budowa anatomiczna. 10. Kwiaty i nasiona sosny. 11. Cykl życiowy sosny. 12. Budowa roślin okrytonasiennych. 13. Budowa i czynności korzenia. 14. Budowa anatomiczna korzenia. 15. Modyfikacje korzeni. 16. Budowa, czynności i rodzaje pędów. 17. Budowa łodygi roślin dwuliściennych Tkanki w łodygach. 18. Budowa morfologiczna i anatomiczna liści. 19. Funkcje liści. 20. Nerwacja. 21. Aparat szparkowy. 22. Podział liści wg.kształtów 23. Modyfikacja liści roślin cz. 1 24. Modyfikacja liści roślin cz. 2 25. Budowa kwiatu, słupka i pręcika. 26. Rodzaje kwiatostanów 27. Nasiona. 28. Owoce. 29. Porównanie jednoliściennych z dwuliściennymi. 30. Rozmnażanie bezpłciowe okrytonasiennych. 31. Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej. 32. Zboża i niektóre rośliny przemysłowe 33. Roślinność naszych jezior | 1 zestaw |  |  |
| 30 | Didakta – Biologia 1 i 2 multimedialny program edukacyjny | Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia oraz zadania z ilustracjami. Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z materiałem przerabianym na lekcjach prowadzonych w szkołach podstawowych. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych pozwoli nabyć wiedzę o konkretnych częściach ciała ludzkiego, budowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp. Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Didakta – Biologia 2 Rośliny i zwierzęta zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami. | 1 zestaw |  |  |
| 31 | Zestaw szkiełka podstawowe + nakrywkowe | SZKIEŁKA PODSTAWOWE + NAKRYWKOWE – ZESTAW Szkiełka podstawowe 100 sztuk + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych. • szkiełka podstawowe czyste o wymiarach minimum 76 x 26 x 1 mm • szkiełka nakrywkowe minimum 24 x 24 mm, grubość minimum 0,17 mm | 1 zestaw |  |  |
| 32 | MODEL: SZKIELET RYBY | SZKIELET RYBY Naturalny szkielety ryby umieszczony na podstawie. Posiada dodatkową osłonę wykonana z pleksi chroniącą model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalne wymiary całkowite gabloty: 9 x 15 x 3 cm | 1 szt. |  |  |
| 33 | MODEL: SZKIELET PŁAZA | SZKIELET PŁAZA Naturalny szkielety żaby umieszczony na podstawie. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary całkowite gabloty minimalne: 9 x 12 x 6 | 1 szt. |  |  |
| 34 | MODEL: SZKIELET GADA | SZKIELET JASZCZURKI Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary całkowite gabloty minimalne: 22 cm x 5 cm x 5 cm | 1 szt. |  |  |
| 35 | MODEL: SZKIELET PTAKA | SZKIELET GOŁĘBIA Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary całkowite gabloty minimalne: 11 x 14 x 20 cm | 1 szt. |  |  |
| 36 | MODEL: SZKIELET SSAKA | SZKIELET KRÓLIKA Naturalny szkielet królika umieszczony na podstawie. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary całkowite gabloty minimalne: 32 x 10 x 16 cm | 1 szt. |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Część 2 – Wyposażenie pracowni - chemia

Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż:  pozycja 30

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela | Szafa warsztatowa na chemikalia, z wanną ociekową, przestawnymi półkami oraz króćcem przyłączeniowym Wyposażenie standardowe:Szafa warsztatowa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami, z profilem wzmacniającym. Drzwi szafy osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz. Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszone są za pomocą stalowych ceowników: 4 przestawne pełne półki z obrzeżami wokół w kształcie Wanny. Szafa wyposażona jest w wannę ociekową na chemikalia. W górnej części szafy zamontowany jest króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji zewnętrznej. | 1szt. |  |  |
| 2. | Apteczka z wyposażeniem | ### Apteczka Przemysłowa ze składem wg. Normy DIN 13164 w plastikowej walizce z dodatkowym stelażem umożliwiającym zamocowanie jej na ścianie. WYPOSAŻENIE APTECZKI: ### 1.Plaster na szpulce 5m x 2,5cm- 1 szt. 2. Zestaw plastrów - 14 szt. 3. Bandaż elastyczny 4m6cm 2 szt. 4. Bandaż elastyczny 4x 8cm3 szt. 5. Rękawiczki wilnowe4 szt. (2 pary) 6. Chusta opatrunkow60x80cm1 szt. 7. Chusta opatrunkowa 60x40cm - 1 szt. 8.Bandaż z kompresem 6 x 8cm - 1 szt. 9. Bandaż z kompresem 8 x 10cm - 2 szt. 10.Bandaż z kompresem 10 x 12cm - 1 szt. 11.Kompres na rany(gazowy)10x10cm- 6 szt. 12.Chusta trójkątna 96 x 96 x 136cm - 2 szt. 13. Koc termiczny (ratukowy)- 1 szt. 14. Nożyczki 15. Chusteczki nasączone 2 szt. 16. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy- 1 szt. 17.Aparat do sztucznego oddychania - 1 szt. | 1szt. |  |  |
| 3. | Lejki laboratoryjne | lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | 2szt. |  |  |
| 4. | Krystalizatory | Krystalizator z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego. | 2szt. |  |  |
| 5. | Rozdzielacze | Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym kranem i szlifem, korek z PP | 2szt. |  |  |
| 6. | Parowniczki | Parownica głęboka, wykonana z wysokiej jakości specjalnego gatunku porcelany o masie C120, zgodnie z normą ISO 9001:2008, ČSN EN 1183 i ČSN ISO 1775, DIN 12 903(lub równoważne), odpornej na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Stała kontrola techniczna zapewnia wysoką stabilność i jakość produktu. Naczynie w kształcie czaszy, które służy do odparowywania i zatężania roztworów. Parownica jest pokryta glazurą, co umożliwia jej używanie w temp. do 1000°C. | 5szt. |  |  |
| 7. | Tryskawki | Butla polietylenowa w kolorze naturalnym z kolorową nakrętką. Szeroka szyja z gwintem ułatwia napełnianie. | 5 szt. |  |  |
| 8. | Elektrody grafitowe | Z 4 mm gniazdami | 5 szt. |  |  |
| 9. | Łapy do próbówek drewniane | wykonana z drewna • dł. 18 cm | 10 szt. |  |  |
| 10. | Łyżki laboratoryjne | Łyżeczko -szpatułka z PP | 10 szt. |  |  |
| 11. | Łyżki do spalań | Łyżeczka do spalań z długim trzonkiem, stal nierdzewna 4301 | 2 szt. |  |  |
| 12. | Korki do próbówek z otworem | Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 12 mm i 16 mm. Idealny do probówek o średnicy 14-15 mm. | 10 szt |  |  |
| 13. | Czasza grzejna | Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy. Pojemność: 5000 ml Pobór prądu: 800 W Zakres kontroli temperatury: 30 - 360ºC Max. temperatura powierzchni elementów grzewczych: 480ºC Wymiary urządzenia: 350 x 250 mm | 1 szt |  |  |
| 14. | Zestaw odczynników | W SKŁAD WCHODZI: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g Azotan (V) srebra) 10 g Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml. Chlorek potasu 100 g Chlorek sodu 250 g Chlorek wapnia 100 g Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml Cyna (metal - granulki) 50 g Dwuchromian (VI) potasu 50 g Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml Fosfor czerwony 25 g Glin (metal- blaszka) 100 cm2 Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g Glin (metal - pył) 25 g Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml | 1 szt. |  |  |
| 15. | Zestaw odczynników | W skład zestawu wchodzi: Ceru ditlenek 20g Chromu (III) tlenek 50g Cynku tlenek 100g Cyny (II) tlenek 50g Cyny (IV) tlenek 50g Fosforu pięciotlenek 50g Glinu tlenek 100g Krzemu ditlenek (krzemionka bezwodna) 50g Krzemu ditlenek uwodniony 50g Magnezu tlenek 50g Manganu ditlenek 50g Miedzi (I) tlenek 50g Miedzi (II) tlenek 50g Molibdenu tritlenek 50g Niklu (III) tlenek 50g Ołowiu (II) tlenek (glejta) 50g Ołowiu (IV) tlenek 50g Ołowiawo-ołowiowy tlenek (minia) 50g Tytanu ditlenek 50g Wanadu pentatlenek 20g Wapnia tlenek 100g Żelaza (II) tlenek 100g Żelaza (III) tlenek 100g | 1szt. |  |  |
| 20. | Tablice chemiczne | Budowa atomu Elektroliza,Klasyfikacja związków nieorganicznych,Korozja metali,Orbitale elektronowe,Produkcja stali i żeliwa,Przeróbka ropy naftowej,Rozpad promieniotwórczy,truktury krystaliczne,Substancje chemiczne i mieszaniny,Wiązania chemiczne. | 1szt. |  |  |
| 21. | # Komplet szkła laboratoryjnego do podstawowych eksperymentów | Komplet szkła niezbędnego w szkolnej pracowni chemicznej, stanowiący zarazem uzupełnienie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych dedykowanych do doświadczeń z zakresu chemii i fizyki. | 1 komplet |  |  |
| 24. | Modele do budowania cząsteczek | Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi cząstkami elementarnymi. Skład: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 neutronów, 30 elektronów. | 1 zestaw |  |  |
| 26. | Układ okresowy – plansza | Szkolna plansza przedstawia chemiczną stronę układu okresowego pierwiastków. Każdy pierwiastek ma metryczkę zawierającą: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka. Plansza jest laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie i oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym - wym. 160 x 120 cm. | 1 szt. |  |  |
| 27. | Tabela rozpuszczalności – plansza, | Plansza obrazuje rozpuszczalność związków, które komponuje się z umieszczonych na jednej z osi kationów, na drugiej anionów. Zawiera bardzo czytelne informacje o charakterze rozpuszczalności w wodzie, tj.: związek jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, wytrąca się osad, wytrąca się osad z roztworów stężonych, zachodzą skomplikowane reakcje chemiczne. Plansza jest laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie i oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym - wym. 160 x 120 cm | 1 szt. |  |  |
| 28. | komplet szkła wyposażenie podstawowe | Zestaw składa się z 82 sztuk wyrobów: Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 2 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml 4 szt. Kolba miarowa poj. 55 - 64 ml 1 szt. Kolba miarowa poj. 200 / 220 ml 1 szt. Pipeta jedno - miarowa poj. 5 ml 1 szt. Pipeta wielo – miarowa poj. 5 lub 10 ml 1 szt. Pipetka - kroplomierz 3 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml 1 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 1 szt. Kolba Erlenmeyera z korkiem poj. 25 ml 2 szt. Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml 3 szt. Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml 2 szt. Kolba okrągło denna lub płaskodenna poj. 50 ml 1 szt. Probówka Ø 12 / 125 mm 15 szt. Probówka Ø 16 / 150 mm 10 szt. Probówka borowo – krzemowa Ø 13 / 125 mm 5 szt. Probówka borowo – krzemowa Ø 16 / 150 mm 10 szt. Probówka borowo – krzemowa ~ 25 ml 3 szt. Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml 4 szt. Zlewka szklana poj. 100 ml 1 szt. Zlewka PP poj. 40 ml 2 szt. Zlewka PP poj. 250 ml 1 szt. Bagietka 1 szt. Lejek PP 1 szt. cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj.50 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 400 ml • bagietka szklana, 20 cm • probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt. • łapa metalowa do probówek • stojak do probówek plastikowy 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania) • szczotka do mycia probówek • termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10...110 °C • łyżko-szpatułka metalowa • szkiełko zegarkowe 100 mm • tryskawka, poj. 250 ml • pipety Pasteura, 3 ml – 6 szt. • lejek plastikowy 75 mm • lupa plastikowa podwójna z rączką, 3x/6x • linijka • okulary ochronne podstawowe | 1 szt. |  |  |
| 29. | statyw laboratoryjny z wyposażeniem | W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (do prętów o średnicy do 16 mm), łapa uniwersalna bez łącznika oraz dwa pierścienie z łącznikami (odstęp od pręta statywu: ok. 10 cm) o różnych średnicach (5 i 10 cm). | 1 szt. |  |  |
| 30. | Zakup dygestorium do przyrodniczej pracowni międzyszkolnej ( biologia, chemia, fizyka ) | Dygestorium chemiczne Dygestorium posiadające przeszklony przód i boki. Tylna ścianka zabudowana. Wyposażenie minimalne: - komora manipulacyjna służąca do przeprowadzania doświadczeń - hartowane szyby - komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami - zamontowany wyciąg elektryczny o wydajności 250m³ oraz rura odprowadzająca Ø 150 i długości 12m - zlew odporny na substancje chemiczne - bateria - palnik gazowy z zaworem oraz nabojem. Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu zamontowana jest instalacja 220V i 24V. Całość dygestorium chemicznego jest wykonana z płyt laminowanych oraz ceramiki, osadzona jest na solidnym stelażu metalowym malowanym proszkowo zaopatrzonym w stopki regulacyjne co umożliwia wypoziomowanie nawet na nierównym podłożu. Wymiary dygestorium: Wysokość - wersja robocza bez wentylacji 185 cm (długość rury montażowej ok 12m) Głębokość - 70cm Głębokość komory manipulacyjnej - 60cm Szerokość - 122cm Zakres instalacji: W ramach instalacji dygestorium wykonawca będzie zobowiązany do montażu załączonego do dygestorium przewodu wentylacyjnego ok. 10 m od dygestorium do kratki wentylacyjnej oraz podłączenia dygestorium do przygotowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej. | 1 szt. |  |  |
| 31 | Zestaw okularów ochronnych | Zestaw 15 szt. OKULARÓW OCHRONNYCH składający się z: 10 par - Przeciwodpryskowe okulary ochronne dla uczniów, klasa optyczna 1, rozmiar odpowiedni dla młodzieży, posiadają regulację w długości ramion - na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi, chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F). 5 par - nakładane na okulary korekcyjne o wysokim poziomie ochrony przed uderzeniami oraz doskonałym polu widzenia, z regulacją długości ramion - cztery pozycje, kąt nachylenia soczewek – zmienny, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami - F, powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami szkieł, niski profil ramion oraz miękkie ramiona. | 1 zestaw |  |  |
| 32 | Koc gaśniczy | Koc gaśniczy z włókna szklanego Wymiary minimalne: 110 cm x 110 cm, norma EN 1869 W zestawie z pudelkiem | 1 szt |  |  |
| 33 | Stojak na probówki | STATYW NA PROBÓWKI Statyw polipropylenowy na probówki o wymiarach minimalnych: - 190 x 60mm. - Ilość płaszczyzn: 3 - Ilość miejsc: 12 - miejsca na: 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm | 5 szt |  |  |
| 34 | ZESTAW SZALEK PETRIEGO | ZESTAW SZALEK PETRIEGO Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Zestaw składa się z minimum 10 szalek Petriego, wykonanych ze szkła sodowo-wapniowego. Minimalne wymiary szalki: - średnica - 120 mm - wysokość - 20 mm. | 2 zestawy |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Cześć 3 -  Wyposażenie pracowni – fizyka

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż:  „nie dotyczy”

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja podstawowa | W składa kompletu wchodzą różne pomoce dydaktyczne dostępne również indywidualnie, m.in.dylatoskop,kalorymetr,przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła,przewodniki ciepła,termoskop,odwadniacz,pierścień Gravesanda,przyrząd do konwekcji ciepła,aktynometr,inne pomoce dydaktyczne,szkło i sprzęt laboratoryjny. | 1szt. |  |  |
| 2. | Komplet do doświadczeń z elektrostatyk | Komplet pomocy do elektrostatyki umożliwia demonstrację nie tylko podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie ładunków, ale także efekt działania klatki Faradaya. Zestaw zawiera: 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod (kulista i talerzowa), siatkę Faradaya, elektrofor, 4 pałeczki, ściereczki bawełnianą i jedwabną, lampę neonową, pojemniki, kulki. | 1szt. |  |  |
| 3. | Komplet do doświadczeń z magnetyzmu | SKŁAD (55 elementów + pojemnik z gąbką): 3 płytki-typy metali (Al, Cu, Fe) * Elektromagnes * Opiłki do badania pola magnetycznego w fiolce PS 75 mm z korkiem * Folia magnetyczna biała (2 szt.) * Folia magnetyczna czarna (2 szt.) * Igła magnetyczna na podstawie * Kompas zamykany Azymut * Kompasy transparentne (2 szt.) * Krążki-liczmany transparentne z metalowym obrzeżem, różne kolory (10 szt.) * Magnesy ferrytowe w kształcie walca (6 szt.): 12x4mm (2 szt.); 20x5mm (2 szt.); 25x5mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe - sztabki (12 szt.): 16x14x4mm (2 szt.); 25x10x10 (2 szt.); 25x10x5mm (2 szt.); 30x30x10mm (2 szt.) ; 30x30x3mm (2 szt.); 50x25x8mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe – | 1szt. |  |  |
| 4. | PŁYNY I GAZY - zestaw demonstracyjny | W jego skład wchodzą m.in.- manometr wodny otwarty- model baroskopu cieczowego- paradoks hydrostatyczny- przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona- przyrząd do prawa Pascala- naczynia połączone różnych kształtów- cylinder do doświadczeń z prawem Pascala- model prasy hydraulicznej- nurek Kartezjusza- przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa- zestaw ciężarków o jednakowej masie- naczynie przelewowe | 1szt. |  |  |
| 5. | Termodynamika i ciepło – zestaw doświadczalny | W skład zestawu do ciepła i termodynamiki wchodzą następujące pomoce naukowe:zestaw przewodników cieplnychnaczynie Leidenfrost’aprzyrząd do badania prawa Boyle’a-Mariottamanometr wodny otwartydylatoskop (przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali)kolba szklanazlewkakorki gumowepodstawa do podgrzewanialampka spirytusowapierścień Gravesandakalorymetrspirala Joule’abimetalmiernik cyfrowy z sondą temperaturowąpipetabagietkatermometr | 1szt. |  |  |
| 6. | Zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki | Zestaw zawiera: płyta przewodząca;płyta izolacyjna;2 elektrometry w puszce;statyw izolacyjny;kondensator kulisty i stożkowy;kulki próbne;wahadło elektryczne;elektrofor;komplet lasek do elektryzowania. | 1szt. |  |  |
| 7. | Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki | Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki. W zestawie: plastikowy pojemnik, pistolet balistyczny, narzędzie zachowania energii, pojemnik laboratoryjny, stalowa kulka, stojak laboratoryjny, poziomica laboratoryjna, odważniki 6 szt po 100 g, tribometr, dynamometr, linijka pomiarowa, wahadło matematyczne, 3 ciała o różnych masach | 1szt. |  |  |
| 8. | Klosz próżniowy z manometrem i dzwonkiem elektrycznym | Zawartość: Zawartość:szklany klosz,podstawa z zaworem przyłączeniowym do pompki próżniowej (nie jest dołączona),dzwonek zasilany baterią (nie jest dołączona). | 1szt. |  |  |
| 9. | Maszyna elektrostatyczna | Zakres dostawy: maszyna influencji elektrostatycznej (maszyna Wimshursta), łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lekcji | 1szt. |  |  |
| 10. | Zestaw do optyki w walizce | Zestaw zawiera 22 elementów, m.in. Ława optyczna, lampa z podstawką, soczewki, przesłony, zwieciadło, ekrany, pryzmat, itp. Dostarczany w walizce. Materiały dla jednej grupy uczniowskiej. | 1szt. |  |  |
| 11. | Cylinder-walec demonstracyjny pola magnetycznego | Duży cylinder służący demonstracji działania pola magnetycznego. Pomiędzy ścianami walca znajdują się opiłki żelaza (bezpiecznie umieszczone), które umożliwiają prezentacje tego stanu przestrzeni w trójwymiarze. Magnes znajduję się środku walca i jest wymienny. Wymiary: 130 x 90mm | 1szt. |  |  |
| 12. | Dysk Newtona z napędem ręcznym – Krążek | Krążek Newtona to koło podzielone na sektory o barwach tęczy. W momencie obracania krążka, barwy zlewają się ze sobą, a oko jest niezdolne do szybkiej reakcji i widzi jedynie zmieszane barwy tworzące biel. Model ten wyróżnia się solidną drewniana podstawą, dobrą mechaniką ręcznej wirownicy | 1szt. |  |  |
| 13. | Elektrolizer - Przyrząd do elektrolizy | Wykonany z odpornego tworzywa, na podstawie, na której znajdują się gniazda połączeniowe (do podłączania przewodów z wtykami bananowymi 4 mm). Pojemnik, w którym umieszczane są elektrody jest transparentny (h=8 cm, średnica ok. 10 cm), dzięki czemu dobrze widoczny jest przeprowadzany proces elektrolizy. Wysokość całego zestawu: 17,5 cm.Do przeprowadzenia elektrolizy niezbędny jest zasilacz prądu stałego (min. 3A) i przewody bananowe - nie wchodzą w skład zestawu; jeśli pracownia nie posiada zasilacza i przewodów - można je dokupić oddzielnie. | 1szt. |  |  |
| 14. | Elektromagnes | Elektromagnes demonstruje zależność pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością . Żelazo wykazuje właściwości magnetyczne dopiero po podłączeniu do źródła zasilania (baterii lub zasilacza : 4V ,prąd stały).Dołączona zwora magnetyczna. | 1szt. |  |  |
| 15. | Elektryczna pompa próżniowa | 2-stopniowa pompa napędzana silnikiem elektrycznym. Wyposażona jest w automatyczny zawór,który otwiera się w przypadku zassania skondensowanej pary, usuwając ją na zewnątrz i zapobiegając osadzaniu się wewnątrz pompy. Dane techniczne: Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz Min uzyskiwane ciśnienie: 0.05 mbar Wydajność: 70l /min Podłączenie rur: króciec 1/4” Olej: 220 ml Waga: 12.5kg Wymiary D x S x W 336 x 126 x 255mm | 1szt. |  |  |
| 16. | Elektryczność - obwody elektryczne - zestaw szkolny | ZESTAW PODSTAWOWE OBWODY ELEKTRYCZNE. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | 1szt. |  |  |
| 17. | Energia odnawialna – zestaw | Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania energii. Dzieci maja okazję doświadczyć efektywn ości danych źródeł: woda, wiatr i słońce na 4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, światło i turbina. wys. 38 cm | 1szt. |  |  |
| 18. | Ława optyczna 1m z wyposażeniem | Ława optyczna z pełnym wyposażeniem składa się z ławy optycznej z anodyzowanego aluminium długości 120 cm z przesuwną skalą 100-centymetrową na boku ławy, elementów do mocowania na ławie części optycznych i innych (niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń podstawowych i dodatkowych), takich jak platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatów, płytki z otworami i prowadnicami, przyrząd do wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła) | 1szt. |  |  |
| 19. | Maszyna do mieszania barw demonstrator kolorów RGB | MASZYNA DO MIESZANIA BARW. Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego projektora wykorzystującego trzy niskonapięciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska) zamontowane w specjalnych obudowach i gniazdach umożliwiających regulację kąta padania każdej barwnej plamy na biały ekran (nie dołączony). Możliwe jest więc wyświetlanie każdej barwy w postaci koła oddzielnie lub po nałożeniu częściowym lub całkowitym na inną/inne barwy (mieszanie ich). | 1szt. |  |  |
| 20. | Model do prezentacji siły odśrodkowej, Model turbiny wodnej - turbina wodna | TURBINA WODNA – MODEL NA PODSTAWIE. Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona jest do małego generatora wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne poprzez m.in. (zawarte w zestawie!) świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu. | 1szt. |  |  |
| 21. | Obwody elektryczne- Płyta do demonstracji obwodów elektrycznych | Demonstracyjny zestaw obwodów elektrycznych. Demonstracyjny zestaw obwodów elektrycznych wym. 36 x 36 x 5,5 cm | 1szt. |  |  |
| 22. | Opornica suwakowa 0-10 Ohm/ 2A, | Proste urządzenie, pozwalające na regulację prądu i napięcia w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Niezbędna przy wielu doświadczeniach z przyrody, fizyki i chemii, w których występują lub są wykorzystywane zjawiska elektryczne. | 1szt. |  |  |
| 23. | Opornica suwakowa 0-20 Ohm/ 2A | Proste urządzenie, pozwalające na regulację prądu i napięcia w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Niezbędna przy wielu doświadczeniach z przyrody, fizyki i chemii, w których występują lub są wykorzystywane zjawiska elektryczne. | 1szt. |  |  |
| 24. | Półkule magdeburskie 12 cm, | Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami Pomoce współdziałające: - pompka ssąca lub pompa próżniowa Wymiary - średnica 12cm | 1szt. |  |  |
| 25. | Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali | PRZYRZĄD DO BADANIA LINIOWEJ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ METALI. Przyrząd do demonstracji i badania stopnia rozszerzalności cieplnej metali (stopów) na przykładzie dołączonych prętów: aluminiowego, mosiężnego i stalowego (długość każdego pręta: ok. 25 cm). Do metalowej rynienki wlewane jest paliwo alkoholowe (np. denaturat, spirytus) i podpalane. Pręty umieszczane są kolejno w prowadnicy i podgrzewane rozszerzają się liniowo zgodnie ze współczynnikiem rozszerzalności liniowej danego metalu/stopu. Rozszerzając się wychylają wskazówkę, która wychyla się na skali wskazując wartość wychyłu dla danego metalu/stopu. Wymiary podstawy: 30x12,5 cm; wysokość przyrządu: 24 cm; | 1szt. |  |  |
| 26. | Siłomierz demonstracyjny 1000g / 10N – dynamometr, | Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach. | 1szt. |  |  |
| 27. | Siłomierz demonstracyjny 500g/5N – dynamometr, | Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach. | 1szt. |  |  |
| 28. | Spektroskop pryzmatyczny | W zestawie znajduje się spektroskop pryzmatyczny, w którym elementem rozszczepiającym światło jest pryzmat à vision direct (pryzmat obserwacji na wprost), złożony z trzech pryzmatów wykonanych z różnego rodzaju szkła optycznego. Następuje w nim rozszczepienie wiązki światła bez odchylenia kierunku jej biegu (dla światła żółtego). Na obudowie spektroskopu znajduje się przesuwany pierścień służący do regulacji ostrości obrazu. Za pomocą spektroskopu można obserwować skład spektralny światła emitowanego przez różne źródła (widmo ciągłe pasmowe, liniowe), linie Fraunhofera, a także badać przejście światła przez różne przezroczyste substancje. | 1szt. |  |  |
| 29. | Światło i kolory plansza dydaktyczna fizyka | Plansza ścienna o wymiarach 70 x 100 cm przedstawia rozszczepienie światła białego oraz mieszanie barw. Dwustronnie foliowana, z zawieszką. | 1szt. |  |  |
| 30. | Termometr Galileusza (7 kulek), | Nietypowy termometr, którego autorstwo (pomysł) przypisywane jest Galileuszowi. W ciekawy sposób dowodzi praw fizycznych dotyczących cieczy (ich gęstości w zależności od temperatury). Temperaturę wskazuje najniższa z nie zatopionych baniek. Każda bańka (szklana) ma przyczepioną tabliczkę z temperaturą. Wysokość tego szklanego termometru: 28 cm, ilość baniek: 5, zakres: 18-26 oC | 1szt. |  |  |
| 31. | Transformator | Transformatory klasy Standard przeznaczone są do zastosowania w układach zasilania małej i średniej mocy. 2X18V | 1szt. |  |  |
| 32. | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 500g | Tradycyjna szkolna waga laboratoryjna szalkowa przeznaczona do celów edukacyjnych i dydaktycznych. Dostarczana z odważnikami - 16 sztuk, od 20 mg do 500 g. Parametry: 20 mg / max 500 g. Wymiary wagi: 37 x 12 x 40 cm. | 1szt. |  |  |
| 33. | Waga szkolna elektroniczna 500g/0.1g | Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna ("kieszonkowa") 0,1g/max. 150g. Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń. | 1szt. |  |  |
| 34. | Wahadło Newtona | Wahadło Newtona to niesamowity gadżet przedstawiający działanie prawa fizyki - prawa zachowania pędu i energii | 1szt. |  |  |
| 35. | Zestaw do ćwiczeń akustyki – akustyka | Zestaw przeznaczony jest do wspomagania zajęć teoretycznych na lekcjach fizyki, z zakresu akustyki, na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jego skład wchodzą: - para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem – 1 kpl. - sonometr (trichord) – 1 szt. - zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości – 1 kpl. - sprężyna do demonstracji fali podłużnej – 1 szt. - sprężyna do demonstracji fali poprzecznej – 1 szt. - zestaw 10 odważników50 g– 1 kpl. - statyw z podziałką – 1 kpl. - miara zwijana - 1 szt. - stoper – 1 szt. Wymiary: 740 x 400 x120 mm | 1szt. |  |  |
| 36. | Zestaw do badania ruchu | Zestaw dedykowany dla uczniów, przeznaczony do doświadczeń z zakresu ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego oraz oddziaływań bezpośrednich ( zderzenia kulek na torze) i na odległość ( pole grawitacyjne oddziałujące na zestaw kulek ). W skład zestawu wchodzą: - równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm - rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza - flamaster - zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm - instrukcja | 1szt. |  |  |
| 37. | Zestaw do demonstracji rozszerzalności cieplnej ciał stałych. | Pomoc dydaktyczna dzięki swojej prostocie umożliwia szybkie i efektowne wykazanie rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Jest to metalowy pierścień i takaż kulka o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej pierścienia. | 1szt. |  |  |
| 38. | Komplet magnesów szkolnych, | Zestaw 20 magnesów sztabkowych z biegunami oznaczonymi kolorami oraz z tłoczonym oznaczeniem biegunów S-N.Doskonale sprawdza się podczas zajęć z fizyki.Wymiary magnesów: 14 x 10 x 50 mm. Całość zapakowana w estetyczną walizkę. | 1 szt |  |  |
| 39. | Zestaw do elektrostatyki | Kompletny zestaw do realizacji programu z podstaw elektrostatyki na lekcjach fizyki . Zawiera 5 lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi oraz bakelitową) wahadło elektryczne, podstawkę obrotową do lasek, 10 igiełek magnetycznych na podstawkach, jedwab oraz futro. Zestaw przeznaczony zarówno do demonstracji jak i ćwiczeń w grupach. Wymiary wybranych elementów: - laska śred. 10 x 200 mm - jedwab 150 x 150 mm - futro 150 x 150 mm Wymiary całkowite: 95 x 60 x 250 mm | 1szt. |  |  |
| 40. | Zestaw klocków do badania siły tarcia | Zestaw 3 klocków wykonanych z litego drewna do demonstracji prostych doświadczeń z tarciem. Każdy z nich posiada jeden z dwóch kwadratowych boków pokryty skajem. Do zestawu załączony jest dynamometr 10 N. Wymiary klocka: 120x120x30 mm. | 1szt. |  |  |
| 41. | Cewka z prętem magnetycznym | Z jednej strony umocowany jest na stałe namagnesowany pręt, z drugiej - dźwignia nierównomierna. Na jednym końcu dźwigni umocowany jest taki sam pręt, na drugim pręt nienamagnesowany z przesuwanym obciążeniem, służącym do wyważania dźwigni | 1szt. |  |  |
| 42. | Cylinder miarowy plastikowy 250 ml | Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP. Wspaniale sprawdzi się podczas wyznaczania objętości różnych ciał. Cylinder może być wykorzystywany do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości ciał: - Cztery sześciany z różnych materiałów - 03-605 - Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów - 03-604 - Zestaw brył do wyznaczania gęstości - 03-106 Wysokość cylindra około 18cm Średnica około 5cm | 1szt. |  |  |
| 43. | Przyrząd do badania prądów indukcyjnych | Na podstawce znajduje się cewka z uzwojeniem. W osi cewki znajduje sie stolik obrotowy, na którym umieszcza się magnes sztabkowy. Do cewki można wkładać rdzeń z blach prądnicowych. Przyrząd służy do demonstracji zjawisk fizycznych związanych z wzajemnym oddziaływaniem cewki i magnesu. | 1szt. |  |  |
| 44. | Przyrząd do badania ruchów: jednostajnego i zmiennego + statyw | Przyrząd służy do demonstracji badania własności ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Znajduje zastosowanie na lekcjach fizyki i przyrody. W skład przyrządu wchodzi równia pochyła wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, złożona z czterech ścian bocznych, wózek (dwa koła osadzone na osi) i drewniane klocków. Górne krawędzie równi stanowią tor, po którym toczy się wózek. | 1szt. |  |  |
| 45. | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego solenoidu | Na podstawce, w niewielkiej od siebie odległości znajduje się igła magnetyczna i zakończony wtykami solenoid. Przy pomocy tej pomocy naukowej można zademonstrować: - kierunek pola magnetycznego wytworzonego przez zwojnicę; - zależność natężenia pola magnetycznego cewki z prądem od natężenia prądu. Wymiary - 134 x 70 x 75 mm Ciężar - 0,10 kg | 1szt. |  |  |
| 46. | Termometr -10 do 110 C, | Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. | 1szt. |  |  |
| 47. | Wahadło Maxwella Koło Maxwella | Wahadło Maxwella (znane również jako koło Maxwella) jest prostym i widowiskowym przyrządem, służącym do demonstracji przechodzenia energii potencjalnej wzniesionego koła w energię kinetyczną jego ruchu postępowego i obrotowego. Koło opada z pozycji A do pozycji B na skutek działania przyciągania ziemskiego, po czym wznosi się już na nieco mniejszą wysokość, co wynika ze straty części energii potrzebnej na pokonanie sił grawitacji i tarcia. Znając wysokość początkową koła oraz czas opadania można wyznaczyć jego moment bezwładności. Wymiary: 300 x 125 x 445 mm | 1szt. |  |  |
| 48. | Obciążniki z podstawą | W skład zestawu wchodzą pomoce dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie kilkunastu doświadczeń z dziedziny mechaniki. Konstrukcja elementów umożliwia mocowanie ich na tablicy szkolnej przy pomocy uchwytów magnetycznych. | 1szt. |  |  |
| 49. | Bimetal z rękojeścią | Pomoc dydaktyczna to osadzone w rękojeści 2 połączone ze sobą paski metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Podczas podgrzewania lub oziębiania bimetal o długości 12 cm i szerokości 1 cm wygina się. | 1szt. |  |  |
| 50. | Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów | Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości, bądź jako próbki materiałów o różnej gęstości. Wymiary każdego z sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. | 1szt. |  |  |
| 51. | Opornik drutowy o oporze 10 ohm w obudowie, | # Opornik drutowy o oporze 10 ohm w obudowie | 1szt. |  |  |
| 52. | Wahadło matematyczne z kompletem przyrządów | Wahadło matematyczne jako układ mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciężarka) zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony, służy do określania okresu drgań wahadła. Dostarczane w walizce z tworzywa sztucznego, w formie zestawu, w skład którego wchodzą: statyw z podstawą, pion, nitka, skala kątowa, przymiar liniowy i stoper elektroniczny. Wymiary: 400 x 320 x120 mm | 1szt. |  |  |
| 53. | Zestaw do demonstracji zjawiska włoskowatości | Zestaw do demonstracji zjawiska włoskowatości | 1szt. |  |  |
| 54. | Nurek Kartezjusza | Przyrząd składa się z cylindra miarowego elastycznej membrany, która w tym układzie pełni funkcję tłoka oraz wykonanego ze szkła nurka. Wymiary - 300 x 80 x 80 mm Ciężar - 0,15 kg | 1szt. |  |  |
| 55. | Optyka geometryczna z laserem zestaw demonstracyjny itp. | Nowoczesny zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarczę Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. Wszystkie elementy optyczne, z wyjątkiem kuwetki, mają wtopione fabrycznie silne magnesy neodymowe, laser ma na tylnej ściance przyklejone magnesy neodymowei, a tarcza Kolbego jest nadrukowana na folii magnetycznej, stąd cały zestaw można wykorzystywać do demonstracji doświadczeń na metalowej tablicy | 1szt. |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Część 4 – Magiczny dywan

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: dotyczy pozycji 1

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena brutto za sztukę | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Magiczny dywan | ##### ZESTAW MAGICZNY DYWAN ZAWIERA: - magiczne „oko” wykrywające ruch, - wbudowany projektor krótkoogniskowy, - wbudowany komputer klasy PC, - zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych, - pilot zdalnego sterowania, - złącza USB, HDMI, LAN, Audio, - wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową, - kabel zasilający, - instrukcja obsługi - instrukcja instalacji. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Część 5  Klocki   Lego Mindstorms EV3

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: „nie dotyczy”

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | zestawy klocków do programowania | Kable połączeniowe- 1 kabel USB Elementy LEGO: 594 klocków 1 klocek EV3 2 duże interaktywne serwomotory 1 średni interaktywny serwomotor 1 czujnik dotyku 1 czujnik kolorów 1 czujnik podczerwieni 1 naprowadzający nadajnik podczerwieni | 10 zestawów |  |  |
|  | Komplet ładowarek i akumulatorków do zestawów klocków | Akumulatorki o minimalnych parametrach: W skład kompletu wchodzi: R6/AA 2000mAh – 35 szt opis: akumulator niklowo-wodorkowy pojemność typowa: 2000 mAh pojemność minimalna: 1900 mAh napięcie [V]: 1.2 średnica [mm]: 14.5 wysokość [mm]: 50.5 dodatkowo: - do 2100 cykli ładowania! - zachowuje 70% pojemności po 10 latach! - pracuje w niskich temperaturach do -20st C! - naładowany w procesie produkcji Akumulatorki AAA -15 szt opis: akumulator niklowo-wodorkowy pojemność typowa: 800 mAh pojemność minimalna: 750 mAh napięcie [V]: 1.2 średnica [mm]: 10.5 wysokość [mm]: 44.5 dodatkowo: - do 2100 cykli ładowania! - zachowuje 70% pojemności po 10 latach! - pracuje w niskich temperaturach do -20st C! - naładowany w procesie produkcji energią słoneczną Ładowarki do akumulatorów – 3 szt Parametry wejścioweAC100-240V 50-60Hz Parametry wyjściowe DC 1.5 V AA 250mA x4 / AAA 120mA x4Sterowanie ładowaniem -ΔV /wyłącznik czasowy (13h) Wskaźnik LED x 2 Ładowanie: świeci, Pełne naładowanie: nie świeci Zgodne akumulatory AA x 2, 4 / AAA x 2, 4 akumulatory czas ładowania AA: Około 10 godzin; AAA: Około 10 h Wymiary (ok.)108(L) x 66(W) x 70(D) mm Waga (ok.)Z wtyczką EU : 100 g - z wtyczką UK : 108 g | 2 komplety |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Część 6 – Laptopy

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: „nie dotyczy”

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Laptopy z oprogramowaniem do programowania zestawów klocków | Wymagane minimalne parametry techniczne: | 10 szt |  |  |
|  |  | Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową Obudowa Kolor czarny (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie) jednakowy dla wszystkich egzemplarzy. |  |  |  |
|  |  | Procesor Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 7660 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stroniehttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 21.11.2018, stanowiącego Zał. Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna Pojemność: min. 8 GB DDR4 2400MHz Dysk twardy SSD SATA 480 GB Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0. Z pamięcią własną nie współdzieloną z pamięcią systemową. Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  |  | Porty/złącza 1 x HDMI 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x wejście mikrofonowe i słuchawkowe Min. 3 x USB (wbudowane) Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |  |
|  |  | Urządzenia wskazujące TouchPad (płytka dotykowa) Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home.PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku .) Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. Bateria min. 2-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godzinyZasilacz Dedykowany do laptopa Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  |  | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. |  |  |  |
| 2 | Laptop z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć | Wymagane minimalne parametry techniczne: | 1 szt |  |  |
|  |  | Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową Obudowa Kolor czarny (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie) jednakowy dla wszystkich egzemplarzy. |  |  |  |
|  |  | Procesor Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 7660 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 21.11.2018, stanowiącego Zał. Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna Pojemność: min. 8 GB DDR4 2400MHz Dysk twardy SSD SATA 480 GB Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. |  |  |  |
|  |  | Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0. Z pamięcią własną nie współdzieloną z pamięcią systemową. Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  |  | Porty/złącza 1 x HDMI 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x wejście mikrofonowe i słuchawkowe Min. 3 x USB (wbudowane) Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |  |
|  |  | Urządzenia wskazujące TouchPad (płytka dotykowa) Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home.PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku .) Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. Bateria min. 2-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny Zasilacz Dedykowany do laptopa Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  |  | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. |  |  |  |
| 3 | Laptopy do tablicy interaktywnej | Minimalne parametry Procesor Intel Core i5-8250U (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache) Pamięć RAM minimum 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) Dysk SSD M.2 256 GB Dysk HDD SATA 5400 obr. w obudowie zewnętrznej 1000 GB Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu Matowy, LED Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna AMD Radeon 520+ Intel UHD Graphics 620 Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) Dźwięk Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność LAN 10/100 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria 4-komorowa, 2700 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home.PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku .) Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. Wysokość 24 mm Szerokość 380 mm Głębokość 260 mm Waga 2,22 kg (z baterią) Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Szyfrowanie TPM Dysk w obudowie zewnętrznej i obudowa dysku objęte gwarancją Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. Dołączone akcesoria Zasilacz Gwarancja 24 miesiące | 2 szt |  |  |
| 4 | Oprogramowanie biurowe | Pakiet biurowy dla edukacji , wbudowane narzędzia do współpracy. Dzięki przestrzeni dyskowej w chmurze(5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej) można zapisywać swoje dokumenty i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Skład pakietu - Pełne, zainstalowane programy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych i notatek w pełnych wersjach, Do zainstalowania na 1 komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym, do użytku domowego i szkolnego. - Łatwe zapisywanie i przechowywanie dokumentów w chmurze dzięki usłudze przestrzeni dyskowej. Wbudowana szeroka gama narzędzi wspomagających współpracę, które ułatwiają udostępnianie dokumentów programu składowym oraz ich wspólne edytowanie Opis aplikacji - edytor tekstu Nowy program pozwala współtworzyć dokumenty z wieloma osobami i edytować je równocześnie z dowolnego urządzenia w dowolnej lokalizacji. - arkusz kalkulacyjny intuicyjne sposoby analizowania danych oraz ich wizualizacji Fragmentatory tabel przestawnych pozwalają odkrywać zależności w dużych zbiorach danych, narzędzie do prognozowania automatycznie przeszukuje arkusze robocze, wyszukując tendencje i przedstawiając je w formie wykresów i tabel - aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych tworzenie prezentacji w zespole jednocześnie z innymi,. dodawanie komentarzy do tekstów i obrazów oraz porównywanie różnych wersji danej prezentacji za pomocą widoku rozwiązywania konfliktów. - notatnik cyfrowy otwierany z dowolnego urządzenia, szybko wyszukuje potrzebne rzeczy przy użyciu wszechstronnej wyszukiwarki, która między innymi pamięta wprowadzone znaczniki. - usługa pamięci dyskowej 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej do przechowywania plików online pozwala by dokumenty, fotografie, prezentacje i inne pliki, żeby potem mieć do nich dostęp z komputera Mac lub PC, tabletu lub telefonu. Przykładowy pakiet Microsoft Office 2019 MOLP dla Edukacji lub równoważny | 15 stanowisk |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 7  - Zestawy interaktywne

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: dotyczy pozycji : 1,2,3

Montaż zestawu i szkolenie przez dostawcę.

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=4x5 |
| 1. | Tablica interaktywna | Minimalne parametry: Obszar aktywny (tzn. wyświetlany tablicy min 1560 mm szerokość × 1170 mm wysokość) przekątna min. 77” (1950 mm). Proporcje tablicy – 3/4. Waga urządzenia maksymalnie 20 kg. Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna. Tablica w technologii dotykowej, optycznej. Podłączenie do komputera port USB. Gwarancja 2 lata. Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki. Półka na pisaki producenta tablicy, wyposażona w klawisze do wyboru kolorów pisków (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy. Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie – pisanie. Rozpoznawanie i obsługa gestów: - powiększ – zmniejsz obiekt, - obróć obiekt, - przejdź do następnej strony, - zgrupuj – rozgrupuj zaznaczone. Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego. Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy: Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć. Wsparcie dla multituch. Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie. Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych. Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb. Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekszatłacanie ich na tabele. Łączenie stron tablicy w grupy. Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji. Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping). Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS. Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby. Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji. Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem. Przywracanie pojedynczej strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku. Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji. Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu. Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament. Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu. Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów. Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: • różnokolorowe pisaki, • zakreślacze, • pisaki wielokolorowe, • pióro stalówka, • pióro pędzel, • pióro kredka świecowa, • predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne). | 2 szt |  |  |  |
| 2 | Projektor ultra krótkoogniskowy | Parametry minimalne: Technologia LCD. Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności. Kontrast minimum 10000:1. Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024×768, format matrycy 4:3. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji. Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności. Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B. Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack. Waga maksymalnie 4,5 kg. Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności. Moc wbudowanych głośników minimum 15W. Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN. Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi. Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru. Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy. Gwarancja na lampę 36 miesięcy. Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora.Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co projektor z minimalnymi regulacjami: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo. Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna. | 2 szt |  |  |  |
| 3 | Głośniki do tablicy multimedialnej [komplet] | Minimalne parametry:Głośniki aktywne pasujące do każdego typu tablic interaktywnych 2x20W , mMoc wyjściowa: 40W : 2 x 20W, komunikacja Bluetooth 4.0, wejście audio jack 3.5 mm, USB i gniazdo na kartę SD, częstotliwość 60Hz – 18kHz, impedancja : 4 Ohm, rozmiar: 490(L) x 55 (W) x 60(D) mm, zasilanie: AC 100-245V / 50-60 Hz, zestaw zawiera: 1 x pilot, 1 x główny głośnik, 1 x głośnik satelitarny, 1 x kabel wejściowy audio (2,5m), 1 x kabel głośnikowy (2,5m), 1 x instrukcja obsługi (PL), 1 x zasilacz AC/DC, wbudowany odtwarzacz USB/MP3, łatwy montaż. | 2 zestawy |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Część 8 – Urządzenie wielofunkcyjne

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instalacja/montaż: dotyczy pozycji 1

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne z dupleksem i formatem A3 | Parametry podstawowe minimalne: przeznaczenie do druku - mono/kolor - tekst i grafika rodzaj urządzenia - wielofunkcyjne - druk/skan/kopia technologia druku- atramentowa format A3+ automatyczny druk dwustronny – tak ilość wkładów z atramentem - 4 Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm rodzaj zasilania - sieciowe AC (220-240V) rozdzielczość druku w kolorze: 4800x1200 dpi szybkość drukowania mono: do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO) Ethernet - druk w sieci LAN: tak wireless - druk przez WiFi: tak drukowanie z chmury- tak (Google Cloud Print) Tusze startowe | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Sprzęt  musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany co najmniej w styczniu 2018 r.) i wolny od wad, kompletny (z pełnym okablowaniem oraz oprogramowaniem). Sprzęt wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Również pozostały asortyment składający się na przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy  (wyprodukowany co najmniej w styczniu 2018 r.) i wolny od wad, kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonamy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu.  Dostarczony przedmiot zamówienia i oprogramowanie winien być  nowy  i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu, w tym                                      w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, winien być kompletny, wyposażony    w  potrzebne do działania przewody, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadać wymagane prawem atesty    i certyfikaty, spełniać opis podany w wymaganiach dodatkowych.

Przedmiot  zamówienia przeznaczony jest  do użytku osób fizycznych dlatego też Zamawiający stawia wymagania w zakresie dostępności                      do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności  dla osób niepełnosprawnych  -  co pozwoli osobom                                              z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność może być zapewniona np.  poprzez  stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami                     tj. np.  umożliwiającego/ułatwiającego korzystanie z komputera i Internetu) dla osób z niepełnosprawnościami oraz urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają adaptację (np. wprowadzanie dodatkowych aplikacji czy urządzeń peryferyjnych) w momencie pojawienia się w placówce uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami.

Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny  lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia   zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 	równoważnych. Zastosowane materiały i wyposażenie winny odpowiadać deklaracjom zgodności z polskimi normami, atestami i aprobatami technicznymi. Dopuszcza się możliwość zastosowania 	materiałów i wyposażenia równoważnego odpowiadającego parametrom  techniczno - użytkowym na poziomie nie niższym niż 	te, które zostały wskazane w zapytaniu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazane  w dokumentacji. Jego jakość  nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt .

Uwagi ogólne:

Występujące w tabelach parametry/funkcjonalności należy traktować jako minimalne. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt o parametrach (chociażby jednym z parametrów) gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie/towar lepsze                          (tj. o parametrach lepszych np. większej ilości pamięci, większej ilości portów we/wy urządzenia).

UWAGA: dot. części 1 i  2

Przydatność do użycia (ważność) odczynników, zestawów preparatów nie może być krótsza niż 75 % terminu ich przydatności  liczonego od dnia ich dostarczenia.

Wymagania jakościowe :

Jako dokumenty towarzyszące dostawie, Wykonawca dostarczy właściwe, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, karty charakterystyk, dotyczące dostarczonego przedmiotu dostawy. Niezależnie od powyższego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu dostawy do obrotu na terenie UE wydane przez właściwy organ.

Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych nazwą asortymentu, numerem serii oraz terminem przydatności do użycia

Dot. części 1,2,i  3

UWAGA:

Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana   jako    najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  w terminie 7 dni od daty przesłania informacji  o wyniku przedmiotowego postępowania, do złożenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia rzeczowo-finansowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestawienie to powinno zawierać co najmniej: nazwy poszczególnych produktów, ilość, ceny jednostkowe brutto każdej pozycji, zastosowana stawkę podatku VAT, wartość brutto każdej pozycji oraz cenę całkowitą brutto,  jako sumę wartości brutto wszystkich pozycji. ( druk pomocniczy stanowi zał. Nr 6 do niniejszego zapytania ).

Całkowita cena brutto wynikająca  z  tego   zestawienia winna odpowiadać cenie brutto podanej    w formularzu ofertowym. Jakiekolwiek, ewentualne błędy w zestawieniu w zakresie cen jednostkowych obciążają Wykonawcę. Wiążąca będzie bowiem cena brutto podana w formularzu ofertowym za całe zamówienie według wymagań asortymentowych i ilościowych określonych przez Zamawiającego.

UWAGA!  Nie jest wymagane złożenie ww. zestawienia wraz z ofertą.

Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia  łącznie z rozładowaniem,  wniesieniem, rozpakowaniem, (sprawdzenie czy przedmiot dostawy nie jest uszkodzony) na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

W przypadku, jeżeli oferta  zostanie  wybrana   jako  najkorzystniejsza, zobowiązuję/emy się do złożenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia rzeczowo-finansowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania informacji o wyniku przedmiotowego postępowania.

Dot. części 1,2, 3, 4,5,6,7,8

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ( dla każdej części ), przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do ( pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy) :

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw;

- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

Miejsce dostawy:   Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn

Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, deklaracje zgodności CE, warunki gwarancji, licencje oraz nośniki                                  z oprogramowaniem niezbędne do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem należy dostarczyć po podpisaniu umowy.