Lipowe Pole Skarbowe  21.03.2019  r.

WSZYSCY  ZAINTERESOWANI

==========================

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia na  zadanie pn.:  „Dostawa –  wyposażenie  pracowni”  ( I  LO) .  Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu    „ Cyfro - edukacja” ; Numer  i nazwa Osi Priorytetowej:	 RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji  i aktywne społeczeństwo; Numer i Nazwa Działania: PRSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)  na postawie umowy o dofinansowanie projektu nr  RPSW.08.03.03-26-0008/17.

Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,   jako prowadzący postępowanie informuje, że w dniu   19.03.2019  r. wpłynęło zapytanie do zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasada konkurencyjności   ( na potrzeby niniejszego postepowania nazwane jako  zapytanie  Nr 1  o treści:

„Firma …….  zwraca się z prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji przedmiotu zamówienia dla części III postępowania:

„Dostawa – wyposażenie pracowni”

1. 	Czy Zamawiający dopuści aby Mikroskop nr 1 posiadał okulary o powiększeniu 10x  	 i numerze pola 18mm?

2. 	Czy raczej Zamawiający dopuści  aby Mikroskop 1 posiadał optykę korygowaną   na nieskończoność?

3. 	Proszę o doprecyzowanie czy  obiektyw achromatyczny 20x ( pozycja 5 specyfikacji)   i kondensor ciemnego pola ( pozycja 6 specyfikacji) ma być kompatybilny z mikroskopem 1 czy z mikroskopem 2?” .

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający nie zmienia zapisów dot. Mikroskopu Nr 1.

Ad. 2 Zamawiający nie zmienia zapisów dot. Mikroskopu Nr 1.

Ad. 3 Zamawiający wykreśla te pozycje z opisu przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający po analizie zapisów  wprowadza następujące zmiany w zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia:

Wykreśla się:

Część 3 – DOSTAWA  - Mikroskopy

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop ( Nr 1 ) | 1szt. |
| 2 | Kamera ( nr 1 ) | 1 szt. |
| 3 | Mikroskop ( Nr 2 ) | 1 szt. |
| 4 | Kamera ( nr 2 ) | 1 szt. |
| 5 | Obiektyw automatyczny 20 x | 1 szt. |
| 6 | Kondensor ciemnego pola suchy | 1 szt. |
| 7 | Mikroskopy dla uczniów | 16 szt. |

W to miejsce wprowadza się nowy zapis:

Część 3 – DOSTAWA  - Mikroskopy

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop Nr 1 | 1szt. |
| 2 | Kamera do mikroskopu nr 1i mikroskopu nr 2 ( po jednej sztuce – o takich samych parametrach ). | 2 szt. |
| 3 | Mikroskop Nr 2 | 1 szt. |
| 4 | Kamera nr 2 do mikroskopu nr 2 | 1 szt. |  |
| 5 | Obiektyw automatyczny 20 x | 1 szt. |  |
| 6 | Kondensor ciemnego pola suchy | 1 szt. |  |
| 7 | Mikroskopy dla uczniów | 16 szt. |

Część III Mikroskopy

Dot.  2. Kamera  Nr 1  – 1 sztuka (minimalne parametry )- wykreśla się ten zapis a wprowadza się nowy o treści:

2. Kamera  – 2 sztuki (minimalne parametry )

Kamera  do mikroskopu nr 1i mikroskopu nr 2 ( po jednej sztuce – o takich samych parametrach ). ( zmianie ulega ilość z 1 szt. na 2 szt. )

3. Mikroskop Nr 2  – 1 sztuka    (minimalne parametry )     wykreśla się poniższe zapisy

| Zastosowanie: | - Edukacja |
| --- | --- |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Obiektywy: | - 4x, 10x, 40x, 100x |
| Oświetlenie: | przechodzące |
| Głowica: | binokularowa z kamerą |
| Mechanizm przesuwu preparatu: | - na dwa preparaty, zakres ruchu 75x40 mm, z noniuszem |
| Kondensor: | Abbego N.A. 1,2 |
| klasa optyki: | achromatyczna |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x, 100 x, 400 x, 1000 x |
| Pole widzenia okularów: | 18 mm |
| Zasilanie mikroskopu: | AC |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Regulacja dioptrii: | +/- 5D w lewym tubusie |
| Korekcja: | 160 mm |
| Rozstaw źrenic: | 48-75 mm |
| Regulacja ostrości: | mikro / makro |
| Stolik mikroskopowy: | 142 x 132 mm |
| Rewolwer obiektywowy: | czteroobiektywowy |
| Pokrętła regulacji ostrosci: | - Dwustronne współosiowe |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Możliwość rozbudowy: | - ciemne pole - kontrast fazowy, polaryzacja |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Moc oświetlenia: | 3 W |
| Działka elementarna ruchu mikro: | 4 um |
| Wbudowana kamera | sensor: 1/2" CMOS rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) kolor: 24-bit czułość: 1.8v@550μm/lux/s ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB zakres dynamiczny: 62 dB złącze USB 2.0 Plug&Play zapis w formatach jpg, bmp, avi |
| WYPOSAŻENIE | płyta z oprogramowaniem, filtr zielony, olejek imersyjny, okulary: 10x, kabel zasilający, pokrowiec przeciw-kurzowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x |

W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści:

| Zastosowanie: | - Edukacja - Uczelnie Wyższe - Laboratoria - Medycyna - Weterynaria |
| --- | --- |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Obiektywy: | - 4x - 10x - 40x - 100x |
| Oświetlenie: | przechodzące |
| Głowica: | trinokularowa |
| Mechanizm przesuwu preparatu: | - na dwa preparaty - zakres ruchu 75x40 mm - z noniuszem |
| Kondensor: | Abbego N.A. 1,2 |
| klasa optyki: | achromatyczna |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x - 100 x - 400 x - 1000 x |
| Pole widzenia okularów: | 18 mm |
| Zasilanie mikroskopu: | AC |
| Regulacja dioptrii: | +/- 5D w lewym tubusie |
| Korekcja: | 160 mm |
| Rozstaw źrenic: | 48-75 mm |
| Regulacja ostrości: | mikro / makro |
| Stolik mikroskopowy: | 142 x 132 mm |
| Rewolwer obiektywowy: | czteroobiektywowy |
| Pokrętła regulacji ostrosci: | - dwustronne - współosiowe |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Możliwość rozbudowy: | - ciemne pole - kontrast fazowy - polaryzacja |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Moc oświetlenia: | 3 W |
| Działka elementarna ruchu mikro: | 4 um |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Wyposażenie | - kabel zasilający - Okulary: 10x - filtr zielony - pokrowiec przeciwkurzowy - olejek imersyjny - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x |

Wykreśla się pozycje:

4. Kamera  nr 2  – 1 sztuka  (minimalne parametry )

# 5. Obiektyw achromatyczny 20x – 1 sztuka   (minimalne parametry )

# 6. Kondensor ciemnego pola suchy  - 1 sztuka   (minimalne parametry )

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik Nr 2-C oferta. ( nowy druk w załączeniu ).

Poz.   7.  Mikroskopy dla uczniów – 16 sztuk   (minimalne parametry ) – wykreśla  się zapis:

| Zastosowanie: | Edukacja |
| --- | --- |
| Maksymalna odległość robocza: | 50 mm |
| Regulacja ostrości: | makro |
| Głowica: | binokularowa |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Pole widzenia mikroskopu: | 9 mm - 4,5 mm |
| Regulacja dioptrii: | +/- 5D w lewym tubusie |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Obiektywy: | 2x/4x |
| Oświetlenie: | - odbite - przechodzące |
| Pokrętła regulacji ostrosci: | dwustronne |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x - 20 x |
| Pole widzenia okularów: | 20 mm |
| Zasilanie mikroskopu: | - AC - 3xAA |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Wyposażenie | - pokrowiec - obiektywy: 2x, 4x - okulary: 10x - 3x akumulatorki AA Ni-MH - zasilacz - ładowarka sieciowa |

W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści

| Zastosowanie: | Edukacja |
| --- | --- |
| Korekcja: | 160 mm |
| Obiektywy: | - 4x - 10x - 40x - 100x |
| Oświetlenie: | przechodzące |
| Rewolwer obiektywowy: | czteroobiektywowy |
| Pokrętła regulacji ostrości: | - dwustronne - współosiowe |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x - 100 x - 400 x - 1000 x |
| Pole widzenia okularów: | 16 mm |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Regulacja ostrości: | mikro / makro |
| Głowica: | monokularowa |
| Mechanizm przesuwu preparatu: | z noniuszem |
| Kondensor: | Abbego N.A. 1,25 |
| klasa optyki: | achromatyczna |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Zasilanie mikroskopu: | - AC - 3xAA |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Wyposażenie | - pokrowiec przeciwkurzowy - olejek immersyjny - akumulatorki AA - 3 szt. |

Część I. Pracownia komputerowa

3. Oprogramowanie biurowe - 25 sztuk  w opisie wykreśla się:  Office Online

Tworzenie i edytowanie dokumentów programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki.

Biorąc powyższe pod uwagę w załączniku Nr 1 Zapytanie ofertowe   Rozdział XI   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert – wykreśla się zapisy:

„Nie otwierać przed dniem  26.03.2019 r. do godz. 15:00”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2019  r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert: 26.03.2019   r. godz. 15:30 .(sekretariat)

W to miejsce wprowadza się nowy zapis o treści:

„Nie otwierać przed dniem  28.03.2019 r. do godz. 15:00”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019  r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert: 28.03.2019   r. godz. 15:30 .(sekretariat)

P   R   E   Z   E   S

/-/  Iwona MAJ

Otrzymują:

- Adresat.

- a/a.

Załączniki:

1. zał. nr 6 po zmianie.

2. zał. Nr 2-C po zmianie (Formularz ofertowy wraz z wykazem oferowanych produktów Zał. 2 –  C    Część 3 – DOSTAWA – Mikroskopy ).